## Tabelle1
Probenahme |  | WW 1 | WW 1 | WW II | WW III | WW IV | Aufber. | Aufber. | ON Wödo | ON STB | ON FWA | ON Neuanlage
|  | Brunnen 1 | Brunnen 2 |  |  |  | Straße 1 | Straße 2
[7 empty] | WW IV | WW III
2021-03-24
| pH-Wert* | 7.5 |  | 7.5 | 7.6 |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| Nitrat* | 8,2 mg/l |  | 5,7 mg/l | 11 mg/l |  |  | 11 mg/l | 12 mg/l | 11 mg/l | 12 mg/l
| Gesamthärte | 17,9 °dH |  | 20,5 °dH | 16,3 °dH |  |  | 16,2 °dH | 16,5 °dH | 16,4 °dH | 16,7 °dH
| Karbonathärte | 16,2 °dH |  | 14,0 °dH | 13,9 °dH |  |  | 13,9 °dH | 14,0 °dH | 14,3 °dH | 14,3 °dH
| Calcium* | 85 mg/l |  | 88 mg/l | 66 mg/l |  |  | 67 mg/l | 70 mg/l | 71 mg/l | 74 mg/l
| Magnesium* | 26 mg/l |  | 36 mg/l | 31 mg/l |  |  | 30 mg/l | 29 mg/l | 28 mg/l | 28 mg/l
| Natrium* | 17 mg/l |  | 13 mg/l | 7,5 mg/l |  |  | 8,0 mg/l | 8,4 mg/l | 12 mg/l | 11 mg/l
| Kalium* | 1,9 mg/l |  | 1,2 mg/l | 1,1 mg/l |  |  | 1,2 mg/l | 1,2 mg/l | 1,3 mg/l | 1,2 mg/l
| Chlorid* | 22 mg/l |  | 51 mg/l | 15 mg/l |  |  | 15 mg/l | 16 mg/l | 19 mg/l | 18 mg/l
| Sulfat* | 30 mg/l |  | 67 mg/l | 30 mg/l |  |  | 30 mg/l | 30 mg/l | 30 mg/l | 30 mg/l
Pestizide* | Atrazin |  |  | < 0,03 µg/l | < 0,03 µg/l |  |  | < 0,03 µg/l | < 0,03 µg/l
| Atrazin -2-Hydroxy |  |  | 0,036 µg/l | < 0,03 µg/l |  |  | < 0,03 µg/l | < 0,03 µg/l
| Atrazin-Desethyl |  |  | < 0,03 µg/l | < 0,03 µg/l |  |  | < 0,03 µg/l | < 0,03 µg/l
| Atrazin-Desisopropyl |  |  | < 0,03 µg/l | < 0,03 µg/l |  |  | < 0,03 µg/l | < 0,03 µg/l
| Atrazin-Desethyl-Desisopropyl |  |  | < 0,03 µg/l | 0,032 µg/l |  |  | < 0,03 µg/l | < 0,03 µg/l
| Uran* | [7 empty] | 0,79 µg/l
2020-10-20
| pH-Wert* |  | 7.8 |  |  | 7.7 | 7.7 |  | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6
| Nitrat* |  | 9,8 mg/l |  |  | 13 mg/l | 13 mg/l |  | 12 mg/l | 10 mg/l |  | 12 mg/l
| Gesamthärte |  | 18,1 °dH |  |  | 16,7 °dH | 16,6 °dH |  | 17,6 °dH | 17,4 °dH |  | 16,6 °dH
| Karbonathärte |  | 16 °dH |  |  | 13,7 °dH | 13,7 °dH |  | 14,7 °dH | 15,0 °dH |  | 14,0 °dH
| Calcium* |  | 86 mg/l |  |  | 71 mg/l | 71 mg/l |  | 76 mg/l | 80 mg/l |  | 72 mg/l
| Magnesium* |  | 26 mg/l |  |  | 29 mg/l | 29 mg/l |  | 30 mg/l | 27 mg/l |  | 29 mg/l
| Natrium* |  | 21 mg/l |  |  | 5,9 mg/l | 5,9 mg/l |  | 9,6 mg/l | 16 mg/l |  | 10 mg/l
| Kalium* |  | 2,0 mg/l |  |  | 0,9 mg/l | 0,9 mg/l |  | 1,4 mg/l | 1,7 mg/l |  | 1,4 mg/l
| Chlorid* |  | 27 mg/l |  |  | 12 mg/l | 12 mg/l |  | 17 mg/l | 23 mg/l |  | 18 mg/l
| Sulfat* |  | 28 mg/l |  |  | 30 mg/l | 30 mg/l |  | 29 mg/l | 29 mg/l |  | 29 mg/l
Pestizide* | Atrazin |  |  |  |  | 0,030 µg/l | < 0,030 µg/l |  |  | < 0,030 µg/l
| Atrazin -2-Hydroxy |  |  |  |  | < 0,030 µg/l | < 0,030 µg/l |  |  | < 0,030 µg/l
| Atrazin-Desethyl |  |  |  |  | 0,038 µg/l | < 0,030 µg/l |  |  | < 0,030 µg/l
| Atrazin-Desisopropyl |  |  |  |  | < 0,030 µg/l | < 0,030 µg/l |  |  | < 0,030 µg/l
| Atrazin-Desethyl-Desisopropyl |  |  |  |  | 0,050 µg/l | < 0,030 µg/l |  |  | < 0,030 µg/l
| Uran* | [8 empty] | 0,73 µg/l
* Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung
pH-Wert |  | 6,5-9,5
Nitrat |  | 50 mg/l
Calcium |  | 400 mg/l
Magnesium |  | 150 mg/l
Natrium |  | 200 mg/l
Kalium |  | 50 mg/l
Chlorid |  | 200 mg/l
Sulfat |  | 250 mg/l
Pestizide |  | 0,1 µg/l
Pestizide insgesamt |  | 0,5 µ/l
Uran |  | 15 µg/l